     Дворец культуры «Кристалл» отгостится к объектам культурно-зрелищного назначения.
Год постройки здания – 1975
Год реконструкции – 2022

Материально-техническое обеспечение малого зала  Дворца культуры «Кристалл»
(Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул.Юбилейная,2) 

Площадка Малого зала предназначена для проведения концертов художественной самодеятельности и профессиональных артистов, театральных постановок.
Площадь малого зала: 204 м2;
Вместимость зала: 80 мест.
Расчетная мощность ВРУ1 составляет 247,4 кВт.

Малый зал 

Общие сведения о сцене:
Зеркало сцены (ШхВ): 10,84 х 6,2 м 
Ширина сцены: 11,34 м
Глубина сцены: 5,3 м 
Высота сценического пространства: 6,5 м 

Оснащение сцены:
Cценическая конструкция из алюминиевых ферм.
Дорога АРЗ – 1 шт.
Штанга стационарная декорационная (длина 11 м) – 6 шт.
Софит стационарный однотрубный (длина 11 м) – 2 шт.
Кронштейн выносного освещения в зале (на 4 прибора) – 2 шт.
Труба для попланного освещения (длина 5 м) – 2 шт.

Видеопроекционное оборудование:
Инсталляционный проектор NEC NP-PA653UG - 1 шт.
Среднефокусный объектив NEC NP13ZL - 1 шт.
Экран проекционный BestVision Istanbul - 1 шт.

Звуковое оборудование зала:
Стационарная портальная система общей мощностью 3400 Вт (RMS),в составе:
Акустическая система VOLTA RED LINE TOP - 4 шт.
Акустическая система, активная, низкочастотная  VOLTA RED LINE POWER SUB - 2 шт.
Мониторная линия.
Акустическая система VOLTA TANGO-12A - 2 шт.
Сценические прострелы.
Акустическая система, VOLTA TANGO-12A - 2 шт.
Оборудование звукорежиссера.
Пульт микшерный MIDAS M32R LIVE - 1 шт.
Блок аналоговых и цифровых входов/выходов - стейдж-бокс MIDAS DL16 - 1 шт.
Радиосистемы.
Радиосистема ручная VOLTA US-101 with aluminuim case (600-636MHZ) - 2 шт.
Радиосистема головная VOLTA US-101H with aluminuim case (600-636MHZ) - 2 шт.
Микрофоны.
Микрофон вокальный VOLTA DM-b58 SW - 4 шт.
Микрофон инструментально-вокальный VOLTA DM-b57 SW - 4 шт.
Микрофон подвесной SHURE MX202B/C - 4 шт.

Световое оборудование зала:
Выносы боковые левый, правый.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL COLOR PAR 8 V3 - 4 шт.
Световой прибор светодиодный  IMLIGHT LTL FRENELLED-MZ-PRO W150 3000К 90Ra - 4 шт.
Башни попланные, 4 шт.
Световой прибор, светодиодный IMLIGHT LTL COLOR PAR 8 V3 - 8 шт.
Софит №1.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL STAGE LED RGB180 V2 - 6 шт.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL STAGE LED W150 V3 - 5 шт.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL COLOR PAR 8 V3 - 4 шт.
Световой прибор светодиодный, "Поворотная голова" STAGE4 magicSPOT 90 - 2 шт.
Световой прибор IMLIGHT LTL WORK LED 50W-90 - 2 шт.
Софит №2.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL STAGE LED RGB180A V2 - 6 шт.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL STAGE LED W150A V3 - 5 шт.
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL COLOR PAR 8 V3 - 4 шт.
Световой прибор светодиодный, "Поворотная голова" STAGE4 magicSPOT 90 - 2 шт. 
Световой прибор светодиодный IMLIGHT LTL WORK LED 50W-90 2 шт.
Приборы эффектов.
Фейзер-машина непрерывного действия MLB MLB X-600 - 1 шт.
Генератор снега MLB SM-1200 - 1 шт.
Система управления светотехническим комплексом.
Контроллер для управления световыми приборами STAGE4 DMX PILOT 2000 - 1 шт.
